## Feuil1
CADRE DE DEVIS STANDARD
APPEL D’OFFRES – PROJET AGORA-EST
OHDEL
REF: AO/002/AGORA/OHDEL/2026
1. INFORMATIONS SUR LE SOUMISSIONNAIRE
Rubrique |  | Informations à renseigner
Nom de l’entreprise / prestataire
Adresse complète
Téléphone
Adresse e-mail
Nom du responsable
NIF / RCCM (si applicable)
Référence de l’appel d’offres
Date de soumission
2. OFFRE FINANCIÈRE
LOT 1 : ÉTUDES HYDROGÉOLOGIQUES ET GÉOPHYSIQUES
2.1. Bordereau des Prix Unitaires (BPU)
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (FCFA) | Prix total (FCFA)
1 | Mobilisation et installation des équipes | FF | 1
2 | Investigations géophysiques | Site | 2
3 | Études hydrogéologiques | Site | 2
4 | Identification des points de forage | U | 8
5 | Relevés GPS et cartographie | FF | 1
6 | Rapport technique provisoire | FF | 1
7 | Rapport technique final | FF | 1
Montant Total HT LOT1 |  |  |  |  | 0
TVA (si applicable) |  |  |  |  | 0
Montant Total TTC LOT 1 |  |  |  |  | 0
LOT 2 : RÉALISATION DE HUIT (08) FORAGES AGRICOLES
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (FCFA) | Prix total (FCFA)
1 | Mobilisation du matériel de forage | FF | 1
2 | Forage diamètre 9’’7/8 | Ml | 768
3 | Tubage PVC 150–160 mm | Ml | 768
4 | Fourniture et pose des crépines | Ml | 160
5 | Massif filtrant | Forage | 8
6 | Développement air-lift | Forage | 8
7 | Essais de pompage | Forage | 8
8 | Analyses physico-chimiques et bactériologiques | Forage | 8
9 | Désinfection des ouvrages | Forage | 8
10 | Margelle bétonnée et sécurisation | Forage | 8
11 | Rapports techniques des forages | FF | 1
Montant Total HT LOT1 |  |  |  |  | 0
TVA (si applicable) |  |  |  |  | 0
Montant Total TTC LOT 1 |  |  |  |  | 0
LOT 3 : FOURNITURE ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS SOLAIRES ET SYSTÈMES DE STOCKAGE D’EAU
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix unitaire (FCFA) | Prix total (FCFA)
1 | Pompe solaire immergée 2200 W minimum(Marque europenne Grundfos) | U | 8
2 | Contrôleur solaire et protections électriques | U | 8
3 | Panneaux solaires monocristallins 550 W minimum | U | 48
4 | Structure métallique galvanisée des panneaux | U | 8
5 | Coffret de protection électrique | U | 8
6 | Système complet de mise à terre | U | 8
7 | Câblage et accessoires de raccordement | FF | 8
8 | Réservoir d’eau de 10 000 litres | U | 8
9 | Château/structure métallique de support | U | 8
10 | Échelle métallique et garde-corps | U | 8
11 | Système de vidange et trop-plein | U | 8
12 | Fourniture et pose conduites PEHD | Ml | 480
13 | Vannes, robinets et accessoires hydrauliques | FF | 8
14 | Essais et mise en service | FF | 8
15 | Formation des comités de gestion | FF | 2
16 | Rapport final des installations | FF | 1
Montant Total HT LOT1 |  |  |  |  | 0
TVA (si applicable) |  |  |  |  | 0
Montant Total TTC LOT 1 |  |  |  |  | 0
Montant Total HT LOT1+LOT 2+ LOT 3 |  |  |  |  | 0
TVA (si applicable) |  |  |  |  | 0
Montant Total TTC LOT1+LOT 2+ LOT 3 |  |  |  |  | 0
3. DÉLAI D’EXÉCUTION
Activité / Livraison |  |  | Délai proposé
|  |  | LOT 1 | LOT 2 | LOT 3
Démarrage des travaux/prestations
Durée totale d’exécution
Date prévisionnelle d’achèvement
4. DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
Je soussigné(e), certifie que les informations fournies dans cette offre sont exactes et conformes aux exigences de l’appel d’offres lancé par l’OHDEL dans le cadre du Projet AGORA-EST.
Nom et qualité du signataire |  |  | Signature et cachet